## Slide 1: 量測變異分析 Airwaves 口香糖之長度與重量
第五組 林芊妏
陳瑾儀
蔡慧瑩
指導教授：潘浙楠 教授

## Slide 2: 報告大綱
研究背景
研究動機與目的
實驗規劃
資料分析
  X-R chart
  Gage R&R
  P/T ratio、SNR
結論

## Slide 3: 研究背景
為了消費者的安心與信任，生產食品時的品質控管是需要關注的地方，品質控管占了整個生產很重要的一環。
站在生產者的角度希望使用最低成本達到最大化效益，且降低不良品所造成的損失，為生產者的信譽及消費者的安全把關。

## Slide 4: 研究動機與目的
動機
提神必需品
領導品牌
目的
重量及長度製程上品質管制能力
最常見的口味：超涼薄荷
量測人員變異與儀器精密度

## Slide 5: 實驗規劃
樣本介紹
量測器具
  系上工業統計實驗室的游標卡尺
  系上工業統計實驗室的精密天平
  竹筷3雙

## Slide 6: 實驗規劃
隨機化抽樣過程
  樣本數及重複次數的決定
  使用R抽取人員量測的隨機順序及樣本量測順序
    人員：
    第一次實驗順序：
    第二次實驗順序：

## Slide 7: 實驗規劃
實驗流程詳述
  從Airwaves 40顆罐裝中隨機抽出15顆編號。
  依隨機化抽樣過程決定的量測人員及15顆口香糖量測順序進行長度及重量的量測，使用游標卡尺與精密天平測量，人員3測完15顆樣本的長度後，換人員1、2測量。
  重複步驟(1)再進行一次。

## Slide 8: 實驗規劃
資料彙整

## Slide 9: 基本統計量
Airwaves 口香糖 | Total count | Mean | SE | StDev
長度(mm) | 90 | 22.185 | 0.0136 | 0.129
重量(g) | 90 | 1.4219 | 0.00451 | 0.0428

## Slide 10
口香糖長度(mm)

## Slide 11
口香糖長度(mm)
修正: (22.10+22.09)/2=22.095

## Slide 12
口香糖重量(g)

## Slide 13
口香糖重量(g)
修正後:

## Slide 14: 基本統計量
Airwaves 口香糖 | Total count | Mean | SE | StDev
長度(mm) | 90 | 22.185 | 0.0136 | 0.129
重量(g) | 90 | 1.4218 | 0.00450 | 0.0427
資料修正後：

## Slide 15: 資料分析: Gage R&R
口香糖長度(mm)

## Slide 16: 資料分析: Gage R&R
口香糖長度(mm)

## Slide 17: 資料分析: Gage R&R
口香糖重量(g)

## Slide 18: 資料分析: Gage R&R
口香糖重量(g)

## Slide 19: 資料分析: P/T ratio、SNR
 | 口香糖長度(mm) | 口香糖重量(g)
(LSL,USL) | (21.669,22.701) | (1.251,1.5926)
P/T ratio | 0.05 | 0.0317
SNR | 18.776 | 34.2312
假設 Cp=1.33 之規格
< 0.1
> 5

## Slide 20: 結論
長度與重量的變異主要來自產品本身
量測人員變異不大且量測儀器太精準
重量非常接近產品標示之 重量
(量測資料平均=1.4218)